Утверждена решением сессии Совета

депутатов Быстровского сельсовета

от 11.06.2013 года  № 106

Инвестиционная программа модернизации системы водоснабжения

Быстровского  сельсовета

Искитимского района

Новосибирской области

на 2013-2017 годы

с. Быстровка

2013 г

Содержание:

Введение ________________________________________________________3

Паспорт инвестиционной программы ______________________________4

- Сведения о Заказчике Инвестиционной программы ________________6

- Цели и задачи инвестиционной программы _______________________7

3. Анализ состояния системы водоснабжения Быстровского сельсовета________________________________________________________8

4. Организационные  и технические мероприятия ____________________9

5. Источники финансирования инвестиционной программы__________10

6. Экономическая эффективность проекта инвестиционной

программы _____________________________________________________12

Введение

МУП «ЖКХ  «Быстровское» Быстровского сельсовета разработало проект инвестиционной программы  модернизации системы  водоснабжения п.Советский, с. Быстровка, п.Тула Искитимского района Новосибирского области на 2013-2017 годы. Программа включает в себя 5 очередей строительства.

Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы МУП  « ЖКХ «Быстровское», изыскиваются за счет средств софинансирования: администрации Быстровского сельсовета, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, областного и  федерального бюджетов. Источники финансирования инвестиционного проекта отражены в пункте № 4 данной программы.

В результате выполнения инвестиционной программы предусматривается обеспечение всего  населения п. Советский, с. Быстровки, п. Тула качественным предоставлением питьевой водой, предусматривается восполнение недостающего количества воды для населения.

Паспорт инвестиционной программы

| 1 | Наименование программы | Инвестиционная программа модернизации системы водоснабжения п. Советский ,с. Быстровка, п. Тула Искитимского района Новосибирской области на 2013 – 2017 годы. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание разработки программы | Техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное постановлением Главы Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 15.04.2013 № 34 |
| 3 | Заказчик программы | администрация Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области |
| 4 | Разработчик программы | МУП «ЖКХ «Быстровское» Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области |
| 5 | Цели программы | - Обеспечить качественное предоставление питьевой воды населению п. Советский, с. Быстровка , п. Тула - Увеличить мощность системы водоснабжения; |
| 6 | Основные задачи программы и индикаторы их характеризующие | - Обеспечить увеличение мощности системы водоснабжения с. Быстровки, п. Тула до 1500 м3/сут путем строительства двух водозаборных скважин; - Улучшить качество предоставления питьевой воды |
| 7 | Срок реализации программы | . 1 очередь - 3 квартал 2014 г. 2очередь - 3 квартал 2015г. 3 очередь - 3 квартал 2016 г. 4 очередь – 3 квартал 2017 г. |
| 8 | Перечень основных мероприятий программы | Основные мероприятия Программы - Строительство 2х водозаборных скважин для водоснабжения п. Тула, с. Быстровка - Модернизация наружных сетей водопровода протяженностью 2000 м в п. Советский |
| 9 | Исполнители программы | МУП «ЖКХ «Быстровское», подрядные строительные организации, определяющиеся по результатам конкурсного отбора администрацией Быстровского сельсовета |
| 10 | Объемы и источники финансирования программы | В 2014- году – 6675,89 тыс. руб. в том числе: - Средства администрации Быстровского сельсовета – 278,2 тыс. руб.; - МУП «ЖКХ «Быстровское" 834,5 тыс. руб.; - Средства Фонда модернизации и развития ЖКХ Новосибирской области – 5563,19 тыс. руб. В 2016- году – 3000,00 тыс.руб. в том числе: - Средства администрации Быстровского сельсовета – 150,00 тыс. руб.; - МУП «ЖКХ «Быстровское" 450,00 тыс. руб.; - Средства Фонда модернизации и развития ЖКХ Новосибирской области – 2400,00 тыс.руб. В 2017- году – 3000,00 тыс.руб. в том числе: - Средства администрации Быстровского сельсовета – 250,00 тыс. руб.; - МУП « ЖКХ «Быстровкое" 750,00 тыс. руб.; - Средства Фонда модернизации и развития ЖКХ Новосибирской области – 4000,00 тыс. руб. |
| 11 | Экономическая эффективность Программы | В результате реализации Программы предполагается: *построить водопровод с полным сроком окупаемости 6 лет; *сократить удельные затраты электроэнергии на кубический метр воды в п.Советский, экономия в связи со снижением удельных затрат электроэнергии за период с 2014по 2022 год составит 1786,20 тыс. руб; *уменьшить потери воды до нормативного уровня 5 %; экономия от снижения потерь за период окупаемости составит 1,3 млн. руб. Экономия от снижения аварийности составит за указанный период 9,1 млн. руб. Тем самым ликвидировать убыточность производства услуг по водоснабжению в Быстровском сельсовете. Строительство 2х скважин с полным сроком окупаемости |
| 12 | Социальная значимость проекта | Повышается надежность системы водоснабжения на территории Быстровского сельсовета. Решается вопрос с качественным предоставлением питьевой воды. |

- Сведения о Заказчике Инвестиционной программы

Заказчиком проекта инвестиционной программы по модернизации системы водоснабжения  п. Советский, с.Быстровка, п.Тула Искитимского района Новосибирской области  является администрация Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Разработка проекта инвестиционной программы осуществлена на основании технического задания, утвержденного Постановлением Главы Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 15.04.2013 г № 34.

2. Цели и задачи инвестиционной программы.

Инвестиционная программа модернизации  системы водоснабжения п. Советский, с. Быстровка, п. Тула Искитимского района Новосибирской области предусматривает: -строительство наружного   водопровода по улицам в п. Советский: Центральная, Пролетарская;

- строительство двух водозаборных скважин в с. Быстровка, п. Тула.

Основные цели и задачи инвестиционной программы:

- Для улучшения качества предоставления питьевой воды населению  необходимо осуществить:

- Модернизацию наружного водопровода протяженностью 2,0 км.

- Строительство двух  скважин

Технико-экономические показатели от внедрения инвестиционной программы представлены в таблице № 1.

Технико-экономические показатели внедрения  инвестиционной программы

МУП «ЖКХ «Быстровское»

Таблица 1

| Индикаторы | Текущие | Целевые | Изменение индикаторов |
| --- | --- | --- | --- |
| Кол-во потребителей, чел | 2161 | - | - |
| Среднесуточное водопотребление, м3 | 161,86 | 1197 | 1500 |
| Протяженность сетей, км | 15,4 | - | - |
| Количество пожарных гидрантов, шт. | 5 | - | - |

- Анализ состояния системы водоснабжения Быстровского сельсовета

Система водоснабжения Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области  обслуживается МУП «ЖКХ«Быстровское» Быстровского сельсовета.  В настоящее время система централизованного водоснабжения состоит из следующих объектов, представленных в таблице № 2:

Таблица № 2

| Наименование | Количество, км, един. | Год постройки | % износа |
| --- | --- | --- | --- |
| Уличная водопроводная сеть | 18,8 |  |  |
| С.Быстровка | 10,4 | 1964 | 95 |
| П. Тула | 2,5 | 1967 | 100 |
| П.Озерки | 1,0 | 1968 | 95 |
| П.Советский | 3,8 | 1965 | 100 |
| С. Завьялово | 1,1 | 2004 | 45 |
| Артезианская скважина с. Завьялово | 1 | 1973 | 100 |
| Артезианская скважина с. Быстровка | 1 | 1967 | 100 |
| Артезианская скважинас.Быстровка | 1 | 2002 | 44 |
| Артезианская скважина с. Быстровка | 1 | 1995 | 72 |
| Артезианская скважина с. Быстровка | 1 | 1954 | 100 |
| Артезианская скважина п. Тула | 1 | 1954 | 100 |
| Артезианская скважина п. Тула | 1 | 1956 | 100 |
| Артезианская скважина п. Озерки | 1 | 1954 | 100 |
| Артезианская скважина п. Советский | 1 | 1965 | 100 |
| Артезианская скважина п. Советский | 1 | 1965 | 100 |

Существующие водопроводные сети  обслуживают 911 жилых дворов,  около  2161 человек, объекты социальной сферы, бюджетные и прочие организации.

Среднесуточный объем подаваемой воды составляет 161,9 м3/сут.

Протяженность водопроводных сетей  в Быстровском сельсовете  по состоянию на 01.01.2013 года составляет –18,8  км.   Год ввода водопроводных сетей в эксплуатацию – 1964-1968 г. Износ основных объектов водопроводных сетей  –  95 %.

В связи с  неудовлетворительным состоянием сетей потери воды при транспортировке  до потребителя достигают 10 %. Одной из причин превышения норматива потерь воды в сетях является их высокая изношенность.

Источником  водоснабжения в с Быстровка являются четыре артезианские  скважины, в п. Тула - две артезианские скважины.  На данный момент одна артезианская скважина,  введенная  в эксплуатацию в 1954 году находится в аварийном состоянии, а в трех остальных скважинах вода не соответствует санитарным требованиям. В летний период в с. Быстровка и п. Тула   недостаточно воды и происходят перебои с подачей воды для объектов соц.культ быта.

Инвестиционная программа  модернизации системы водоснабжения МУП «ЖКХ«Быстровское» направлена на осуществление необходимых мероприятий по увеличению мощности и пропускной способности сетей водоснабжения, качественного обеспечения водой существующих объектов жилого, социального  и производственного фондов, расположенных на территории Быстровского сельсовета.

4. Организационные  и технические мероприятия.

Инвестиционная программа предусматривает:

– модернизацию водопроводной сети в п. Советский общей протяженностью 2000 км;

- строительство двух  водозаборных скважин в с. Быстровка и п. Тула

- Основные этапы технических мероприятий внесены в таблицу № 3.

- План технических мероприятий  и источники финансирования инвестиционной

- программы МУП  «ЖКХ«Быстровское»

Таблица 3

| № п/п | Наименование работ | Объем работ, км. | Всего затрат, тыс. руб. | В том числе: |  |  |  | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства фонда тыс. руб. | Средства МО тыс. руб. | Средства предпри- ятия, тыс. руб. | Средства МУП «Бурмистровское» тыс. руб. |  |
| 1 | Проектно-изыскательские работы по водопроводу п Советский |  |  |  |  |  |  | 3 кв. 2013 г. |
| 2 | Модернизация водопровода улПролетарская, ул. Центральная п. Советский Искитимского района Новосибирской области | 2000 | 6675,89 | 5563,25 | 278,16 | - | 834,48 | 3 квартал 2014г. |
| 3 | Проектно-изыскательские работы по скважине п. Тула, с. Быстровка |  |  |  |  |  |  | 3 кв. 2015 г. – |
| 4 | Строительство водозаборной скважины п. Тула |  | 3000 | 2500 | 125,00 | - | 375,00 | 3 квартал 2016 г. |
| 5 | Строительство водозаборной скважины с.Быстровка |  | 3000 | 2500 | 125,00 | - | 375,00 | 3 квартал 2017 г. |

Разработка проектно-сметной документации осуществляется заказчиком инвестиционной программы с привлечением на договорной основе проектных организаций.

Основные средства при реализации инвестиционной программы по завершению строительно-монтажных работ оформляются в собственность Быстровского сельсовета, с последующей передачей на обслуживание МУП «ЖКХ  «Быстровское» Быстровского сельсовета.

Стоимость рассматриваемого проекта определена с использованием локальных смет и представлена в техническом задании на разработку инвестиционной программы реконструкции системы водоснабжения  п. Советский Быстровского сельсовета  Искитимского района Новосибирской области.

Необходимыми средствами для модернизации системы водоснабжения  п.Советский  МУП ЖКХ «Быстровское» и администрация  Быстровского  сельсовета не обладают. Поэтому для проведения модернизации сетей,  учитывая ее социальную значимость, необходимо объединение средств, заинтересованных в решении данной проблемы сторон.

При реализации данной инвестиционной программы предполагается софинансирование средств из местного бюджета, предприятия жилищно-коммунального хозяйства – МУП «ЖКХ«Быстровское»,    средств Фонда Модернизации и развития ЖКХ Новосибирской области. В таблице № 4 представлены доли всех участников инвестиционной программы в следующих размерах:

Доли участников инвестиционной программы

Таблица 4

| Источники средств | Объем вложений, тыс. руб. | Доля вложений, % |
| --- | --- | --- |
| Администрация Быстровского сельсовета | 528,16 | 5% |
| МУП «ЖКХ «Быстровское» | 1584,49 | 15% |
| Средства Фонда модернизации и развития ЖКХ Новосибирской области | 10563,24 | 80% |
| Итого по программе | 12675,89 | 100% |

- Экономическая эффективность проекта инвестиционной программы.

При максимальном использовании данного проекта полный срок окупаемости проекта составляет  6  лет. Расчет срока окупаемости произведен при условии, что инфляция составит 8 % в год.

Расчет  окупаемости инвестиционного проекта модернизации водопровода

Таблица 5

| период | Общая сумма вложенных инвестиции, тыс. руб. | Объем услуг, т м3/год | Экономия от снижения потерь, тыс. руб. | Экономия электро- энергии, тыс. руб. | Экономия от снижения аварийности, тыс. руб. | Итого экономия, тыс. руб. | Остаток вложенных средств, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 6675,89 | 54,6 | - 91,7 | - 131,7 | - 316,32 | 539,72 | 6136,17 |
| 2015 |  | 54,6 | - 110,1 | - 144,5 | - 341,52 | 596,12 | 5540,05 |
| 2016 |  | 54,6 | - 119,0 | - 159,2 | - 368,88 | 647,08 | 4892,97 |
| 2017 |  | 54,6 | - 128,40 | - 174,9 | - 398,40 | 701,7 | 4191,27 |
| 2018 |  | 54,6 | - 138,7 | - 192,6 | - 430,32 | 761,62 | 3429,65 |
| 2019 |  | 54,6 | - 149,8 | - 211,8 | - 464,88 | 826,48 | 2603,17 |
| 2020 |  | 54,6 | - 161,8 | - 232,9 | - 502,08 | 896,78 | 1706,39 |
| 2021 |  | 54,6 | - 174,8 | - 256,5 | - 542,16 | 973,46 | 732,93 |
| 2022 |  | 54,6 | - 188,8 | - 282,1 | - 585,60 | 1056,50 | -323,57 |
| Итого | 6675,89 |  | 1263,31 | 1786,20 | 3950,16 | 6999,67 |  |

- Расчет экономического эффекта от реализации программы в сфере энергосбережения.

| - ЭЭ | - = | - ΔЭ | - * | - VВ | - * | - РЭ ; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - VЭ | - = | - ΔЭ | - * | - VВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - Период | - Экономия на 1 куб.м. воды, кВт.час. (ΔЭ) | - Цена электро- - энергии, руб./кВт.час. (РЭ) | - Объем воды, тыс.куб.м. (VВ) | - Сумма в тыс. руб. (ЭЭ) | - Объем эл.энергии, кВт.час. (VЭ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2014 | 0,9 | - 2,68 | - 54,6 | - 131,7 | - 49127,4 |
| - 2015 | 0,9 | - 2,94 | - 54,6 | - 144,5 | - 49127,4 |
| - 2016 | 0,9 | - 3,24 | - 54,6 | - 159,2 | - 49127,4 |
| - 2017 | 0,9 | - 3,56 | - 54,6 | - 174,9 | - 49127,4 |
| - 2018 | 0,9 | - 3,92 | - 54,6 | - 192,6 | - 49127,4 |
| - 2019 | 0,9 | - 4,31 | - 54,6 | - 211,8 | - 49127,4 |
| - 2020 | 0,9 | - 4,74 | - 54,6 | - 232,9 | - 49127,4 |
| - 2021 | 0,9 | - 5,22 | - 54,6 | - 256,5 | - 49127,4 |
| - 2022 | 0,9 | - 5,74 | - 54,6 | - 282,1 | - 49127,4 |
| - Итого |  |  |  | - 1786,20 | - 442146,60 |

- Расчет экономического эффекта от реализации программы  в связи с ликвидацией аварийности сетей.

| - ЭАв | - = | - L | - * | - ΔА | - * | - РАв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - Период | - Протяженность сетей, км. (L) | - Разница в аварийности, ед./км. (ΔА) | - Цена ликвидации аварии, тыс.руб. (РАв) | - Сумма экономии в тыс. руб.(ЭАв) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2014 | - 2,000 | 1,2 | - 131,8 | - 316,32 |
| - 2015 | - 2,000 | 1,2 | - 142,3 | - 341,52 |
| - 2016 | - 2,000 | 1,2 | - 153,7 | - 368,88 |
| - 2017 | - 2,000 | 1,2 | - 166,0 | - 398,40 |
| - 2018 | - 2,000 | 1,2 | - 179,3 | - 430,32 |
| - 2019 | - 2,000 | 1,2 | - 193,7 | - 464,88 |
| - 2020 | - 2,000 | 1,2 | - 209,2 | - 502,08 |
| - 2021 | - 2,000 | 1,2 | - 225,9 | - 542,16 |
| - 2022 | - 2,000 | 1,2 | - 244,0 | - 585,6 |
| - Итого |  |  |  | - 3950,16 |

- Расчет экономического эффекта от реализации программы в связи с ликвидацией потерь воды.

| - ЭП | - = | - VП | - * | - РВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - Период | - Объем потерь воды в тыс. куб.м. (VП) | - Цена воды, руб. (РВ) | - Сумма экономии в тыс. руб. (ЭП) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2014 | - 3,44 | - 29,65 | - 91,7 |
| - 2015 | - 3,44 | - 32,02 | - 110,1 |
| - 2016 | - 3,44 | - 34,58 | - 119,0 |
| - 2017 | - 3,44 | - 37,34 | - 128,4 |
| - 2018 | - 3,44 | - 40,33 | - 138,7 |
| - 2019 | - 3,44 | - 43,56 | - 149,8 |
| - 2020 | - 3,44 | - 47,04 | - 161,8 |
| - 2021 | - 3,44 | - 50,81 | - 174,8 |
| - 2022 | - 3,44 | - 54,87 | - 188,8 |
| - Итого |  |  | - 1263,31 |

Расчет  окупаемости инвестиционного проекта строительства скважин

Расчет денежных потоков инвестиционных вложений в разбивке по годам  представлен в таблице № 6. Доходом предприятия принята максимальная выручка от внедрения  инвестиционной программы за минусом постоянных затрат по данному виду услуг с учетом инфляции 8%. При максимальном использовании данного проекта полный срок окупаемости проекта составляет  6 лет.

Таблица 6

| период | Общая сумма вложенных инвестиции, тыс. руб. | Объем услуг, т м3/год | Стоимость услуг, руб/м3 | Доход предприятия за счет внедрения программы | Постоянные расходы предприятия | Предполагаемая прибыль предприятия | Остаток вложенных средств, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 3000 | 36 | - 34,58 | - 1244,88 | - 1005,86 | 239,02 | 2760,98 |
| 2017 | 3000 | 90 | - 37,34 | - 3360,60 | - 2514,65 | 845,95 | 4915,03 |
| 2018 |  | 90 | - 40,33 | - 3629,70 | - 2715,82 | 913,88 | 4001,15 |
| 2019 |  | 90 | - 43,56 | - 3920,40 | - 2933,09 | 987,31 | 3013,84 |
| 2020 |  | 90 | - 47,04 | - 4233,60 | - 3167,73 | 1065,87 | 1947,97 |
| 2021 |  | 90 | - 50,81 | - 4572,90 | - 3421,15 | 1151,75 | 796,22 |
| 2022 |  | 90 | - 54,87 | - 4938,30 | - 3694,85 | 1243,45 | -447,23 |
| 2023 |  | 90 | - 59,26 | - 5333,40 | - 3990,43 | 1342,97 |  |
| Итого | 6000 |  |  | 49933,08 |  | 10486,6 |  |

Расчет коэффициента эффективности инвестиций ARR

| ARR = PN / IC |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| где, PN | - чистая прибыль |  | 239,02 тыс.руб. |  |  |  |
| IC | - величина инвестиций с WACC |  | 6000 тыс. руб. |  |  |  |
| ARR = | 0,04 |  |  |  |  |  |

| Определение чистой текущей стоимости инвестиционного проекта NPV (чистый дисконтированный доход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPV: = -Σ Mj=0 (ICj/(1+i)j)+Σ Nk=1 (FVk/(1+r)k) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICj | величина инвестиционного капитала, осуществляемого в течении j-го года на протяжении М лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i | прогнозируемая величина инфляции на среднем уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FVk | величина годового денежного потока, генерируемого в результате реализации инвестиционного проекта в течении k периода на протяжении N лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r | ставка дисконтирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет общей текущей стоимости доходов от проекта Таблица № 7. PV; прибыль предприятия от внедрения проекта с разбивкой по годам. 6455,9; 239,02; 845,95; 913,88; 987,31; 1065,87; 1151,75; 1243,45; 1342,97. 1,04; 1,08; 1,12; 1,16; 1,20; 1,24; 1,30; 1,34. 229,8; 783,3; 816,0; 851,1; 888,2; 928,8; 956,5; 1002,2. NPV=6455,9 - 6000/1,04=438,4 Определение индекса рентабельности инвестиций PI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PI: = (NPV + !IC!) / !IC! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PI=(438,4+6000)/6000=1,073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Показатели  социальной эффективности проекта инвестиционной     программы.

В результате реализации инвестиционной программы будут достигнуты следующие показатели социальной эффективности:

1. Доступность услуг водоснабжения для населения с.Быстровка, п. Тула,

п. Советский

2. Обеспечение населения качественным предоставлением питьевой воды.